## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin | v0 | a0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 1 | 1 | 1 | 245 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 2 | 1 | 2 | 245 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 3 | 1 | 3 | 245 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1

## PQ
uid | idx | u | name | bus | Vn | p0 | q0 | vmax | vmin | owner
0 | PQ_1 | 1 | PQ 1 | 2 | 245 | 0 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1

## PV
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs
0 | PV_1 | 1 | PV 1 | 50 | 245 | 1 |  | 0.3 | 0 | 999 | -1 | 999 | -999 | 0.933 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.05

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
0 | Slack_1 | 1 | IB | 50 | 245 | 3 |  | 0 | 0 | 999 | -1 | 999 | -999 | 0.898 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi | owner | xcoord | ycoord
0 | Line_1 | 1 | Transformer | 1 | 2 | 50 | 50 | 245 | 245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | Line_2 | 1 | Line | 2 | 3 | 50 | 50 | 245 | 245 | 0 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Area
uid | idx | u | name
0 | 1 | 1 | AREA1

## GENCLS
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | coi2 | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xd1 | kp | kw | S10 | S12 | gammap | gammaq
0 | GENCLS_1 | 1 | GENCLS 1 | 1 | PV_1 |  |  | 50 | 245 | 50 | 0 | 6.2 | 0 | 0.1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | GENCLS_2 | 1 | GENCLS 2 | 3 | Slack_1 |  |  | 50 | 245 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1